## Утверждено  собранием		____________________________

## План работ на 2014 год.

## Дом № 1/1, ул.Бежецкая

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Ремонт цоколя (штукатурка и окраска)-10м2 |
| 2 | Приклейка тротуарной плитки на крыльцах-1м2 |
| 3 | Ремонт внутренних стен тамбуров (штукатурка, окраска)-3м2 |
| 4 | Ремонт наружных стен входов: частичная штукатурка-6м2; окраска-54м2 |
| 5 | Замена наружных дверей во 2-ом подъезде |
| 6 | Ремонт входов в подвал (штукатурка, окаска)-21м2 |
| 7 | Замена канализации Д=110мм в 3-ем подъезде (трубопровод из ПВХ-9м/п, тройники-2 шт, отводы-8 шт) |
| 8 | Замена кранов горячего водоснабжение Д=25-8 шт, Д=20-8 шт |
| 9 | Замена кранов холодного водоснабжения Д=25-6 шт |
| 10 | Замена автоматов в поэтажных щитках(по факту) |
|  | Объемы и состав работ могут корректироваться в связи с производственной необходимостью и по результатам общих собраний собственников МКД. |

## Директор ООО «Кварц»                                              Ю.А.Кузнецова