## Утверждено  собранием

## ____________________________

## План работ на 2014г.

## Дом №13,ул.Кольцова.

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Покраска бордюров, игрового оборудования на детской площадке, урн, лавочек |
| 2 | Посадка клумбы |
| 3 | Ревизия запорной арматуры в подвале |
| 4 | Промывка грязевиков на узлах отопления и ГВС – 2 шт. |
| 5 | Поверка ОДПУ ГВС -1 шт. |
| 6 | Промывка и опрессовка систем отопления и ГВС |
| 7 | Установка почтовых ящиков для показаний ИПУ – 2 шт. |
| 8 | Ремонт внутренней отделки подъездов, в т.ч. стен-5620м2; потолков- 1767 м2; откосов- 323 м2; л/ограждений- 90,8м2; дверей внутренних -918м2; дверей наружных- 35м2. |
| 9 | Устройство стяжки по ограждению лоджий- 33,7 м/п |
| 10 | Устройство пандусов для съезда детских колясок – 2 шт. |
| 12 | Установка системы видеонаблюдения по фасаду здания ( 4 видеокамеры) и в лифтовых холлах первых этажей (2 видеокамеры) с круглосуточной записью на видеорегистратор и возможностью архивации на другой носитель |
| 13 | Ограждение земельного участка мет.забором из труб длиной 254 м/п с воротами и калитками |

## Директор ООО «Кварц»                                              Ю.А.Кузнецова