## Лист3
ОТЧЕТ
по содержанию и текущему ремонту МКД в 2017г.- ООО "КВАРЦ"
№ | Адрес | Наименование работ |  | Ед-ца | Отметка об исполнении
п/п | жил.дома |  |  | изм. | Объем | Стоим-ть | Размер
[5 empty] | работ | работ | платы
на 1 кв.м
[6 empty] | руб. | руб/год
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
1. | ул.Фосфоритная, | Изготовление и установка досок объявлений |  | шт | 2 | 8225 | 1.5993
| д.35 | в подъездах
2. | Площадь,м2 | Завоз чернозема на газоны и клумбы |  | м3 | 24 | 14400 | 2.8
3. | 5142.9 | Обустройство газонов и клумб |  |  |  | 9360 | 1.82
4. |  | Мероприятия по подготовке инженерных сетей
к отопительному сезону 2017-2018 гг.
Крышная котельная.
4.1. |  | Т/о электронных корректоров пром.газовых
|  | счетчиков (с поверкой ЦСМ) ЕК-270 №12108946 |  | шт | 1 | 9888 | 1.9227
4.2. |  | Т/о комплекса счетчика СГ и ЭК(с поверкой ЦСМ)
|  | комплекс СГ-ЭК-вз.№1211096 |  | шт | 1 | 5735 | 1.1151
4.3. |  | Т/о и поверка манометров технических |  | шт | 10 | 2430 | 0.4725
4.4. |  | Т/о и поверка манометров ЭКМ |  | шт | 3 | 1344 | 0.26133
4.5. |  | Т/о и поверка тягонапоромеров |  | шт | 7 | 4298 | 0.83572
4.6. |  | Т/о и поверка сигнализатора СТГ 1-1 |  | шт | 1 | 5167 | 1.0047
4.7. |  | Режимно-наладочные испытания водогрейных
|  | котлов "Ferroli Pegasus 187 2S" |  | шт | 3
4.8. |  | Режимно-наладочные испытания оборудования
|  | химводоподготовки котельной: водоподготовитель- |  | шт | 4
ной установки "Комплексон-6" и 3-х котлов
4.8. |  | Ревизия и ремонт запорной арматуры
|  | в подвале (расходные мат-лы: паста Унипак,лен |  |  |  | 428 | 0.083222
4.9. |  | Гидропромывка и опрессовка систем отопления
|  | и ГВС |  | система | 2
5. |  | Ремонт двигателя напорного насоса ХВС |  | шт | 1 | 2263 | 0.44002
6. |  | Установка пломб на ИДПУ в квартирах |  | шт | 100 | 500 | 0.097221
7. |  | Устройство основания из бетона для контейнер-
|  | ной площадки |  | м3 | 1.5 | 6770 | 1.3164
8. |  | Замена перегоревших эл. ламп в МОП (подвал, |  | шт | 31 | 288 | 0.056
тех.этаж)
9. |  | Замена перегоревших ламп G23 на светодиодные
|  | в МОП (л/площадки и коридоры) |  | шт | 63 | 4887 | 0.95024
10. |  | Замена светильников (перегорел дроссель) |  | шт | 15 | 4470 | 0.86916
11. |  | Ремонт уличного освещения с заменой таймера
|  | в электрощитовой |  | шт | 1 | 2607 | 0.50691
12. |  | Замена поломанных выключателей |  | шт | 5 | 210 | 0.040833
|  | Всего выполненных работ:: |  |  |  | 83270
Директор ООО "Кварц" Ю.А.Кузнецова