Примерный  перечень работ по текущему ремонту МКД

для составления плана работ на  планируемый период и расчета платы за текущий ремонт МКД

Стоимость работ определяется по ТЕРр (территориальные единичные расценки на ремонтно- строительные работы)

| 1. Работы по текущему ремонту | Периодичность |
| --- | --- |
| 1.1. Фундаменты: |
| заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др.; устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки и др. | данные виды работ выполняются по ежегодно составляемым планам исходя из состояния, Сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 50% от общего объема в жилом здании), по решению общего собирания Собственников |
| восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов |  |
| усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное и др.) |  |
| смена отдельных участков ленточных, столбовых фундаментов, фундаментных "стульев" под деревянными зданиями |  |
| устройство и ремонт вентиляционных продухов |  |
| восстановление приямков, входов в подвалы |  |
| 1.2. Фасады: | данные виды работ выполняются по ежегодно составляемым планам исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 50% от общего объема в жилом здании), по решению общего собирания Собственников |
| заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен |  |
| герметизация стыков элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей |  |
| восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов, козырьков |  |
| ремонт (восстановление) архитектурных деталей, облицовочных плиток, штукатурки, отдельных кирпичей; восстановление лепных деталей |  |
| утепление промерзающих участков стен |  |
| замена покрытий, выступающих частей по фасаду. Замена сливов на оконных проемах |  |
| ремонт и окраска фасадов |  |
| 1.3. Перекрытия: |
| частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков междубалочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок); восстановление засыпки (утепление) и стяжки; антисептирование и противопожарная защита деревянных конструкций | данные виды работ выполняются по ежегодно составляемым планам исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 50% от общего объема в жилом здании), по мере выявления дефектов |
| заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий |  |
| 1.4. Крыши: |
| усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных стропильных ног, стоек, подкосов, участков коньковых прогонов, лежней, мауэрлатов, кобылок и обрешетки | данные виды работ выполняются по ежегодно составляемым планам исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 50% от общего объема в жилом здании), по мере выявления дефектов |
| антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций |  |
| все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов/включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и проч. |  |
| замена водосточных труб |  |
| ремонт и частичная замена участков рулонных кровель |  |
| замена участков парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления |  |
| восстановление и устройство новых переходов на чердак через трубы отопления, вентиляционных коробов |  |
| устройство вновь и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов |  |
| ремонт гидроизоляционного и восстановление утепляющего слоя чердачного покрытия |  |
| ремонт слуховых окон и выходов на крыши |  |
| 1.5. Оконные и дверные заполнения: |
| смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений; ремонт металлических входных дверей | данные виды работ выполняются по ежегодно составляемым планам исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 50% от общего объема в жилом здании), по мере выявления дефектов |
| установка доводчиков пружин, упоров и пр. |  |
| смена оконных и дверных приборов |  |
| 1.6. Стены и перегородки: |
| усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок | данные виды работ выполняются по ежегодно составляемым планам исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 50% от общего объема в жилом здании), по мере выявления дефектов |
| заделка трещин перегородок |  |
| восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях; |  |
| заделка отверстий, гнезд, борозд |  |
| заделка сопряжений со смежными конструкциями и др. |  |
| 1.7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты -козырьки) над входами в подъезды, подвалы | данные виды работ выполняются по ежегодно составляемым планам исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 50% от общего объема в жилом здании), по мере выявления дефектов |
| заделка выбоин, трещин ступеней бетонных и |  |
| деревянных лестниц и площадок |  |
| замена отдельных ступеней, проступей, подступенков |  |
| частичная замена и укрепление металлических и деревянных перил |  |
| заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит, крылец и зонтов; восстановление гидроизоляции в сопряжениях балконных плит, крылец, зонтов; замена дощатого настила с обшивкой кровельной сталью, замена балконных ограждений |  |
| восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей |  |
| восстановление приямков, входов в подвалы |  |
| устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, козырьков над входами в подвал |  |
| 1.8. Полы: |
| замена отдельных участков полов и покрытия полов | данные виды работ выполняются по ежегодно составляемым планам исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе заменяемых элементов не более 50% от общего объема в жилом здании), по мере выявления дефектов |
| 1.9. Печи и очаги: |
| 1.10. Внутренняя отделка: |
| выполнение косметического ремонта лестничных площадок | один раз в пять лет (по мере необходимости) |
| все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах, чердаках) | по мере выявления дефектов (при удельном весе заменяемых элементов не более 50% от общего объема в здании) |
| 1.11. Центральное отопление: |
| смена отдельных участков трубопроводов (в т.ч. в наружных пределах границ эксплуатационной ответственности), секций отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры | один раз в год, по плану подготовки к зиме (при удельном весе заменяемых элементов не более 50% от общего объема сетей в здании) |
| утепление труб, приборов, расширительных баков |  |
| восстановление разрушенной тепловой изоляции |  |
| 1.12. Холодное и горячее водоснабжение: |  |
| уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов (в т.ч. наружных в пределах границ эксплуатационной ответственности), восстановление разрушенной изоляции трубопроводов (за исключением внутриквартирной разводки) | один раз в год, по плану подготовки к зиме (при удельном весе заменяемых элементов не более 50% от общего объема сетей в жилом здании) |
| смена запорной арматуры общей внутридомовой сети, включая запорную арматуру в жилых помещениях вследствие истечения срока их службы | по мере выявления неисправностей |
| утепление и замена арматуры водонапорных баков на чердаке | по мере выявления неисправностей (при удельном весе заменяемых элементов не более 50% от общего объема сетей в жилом здании) |
| замена внутренних пожарных 'кранов и пожарных водопроводов |  |
| ремонт и замена насосов и электромоторов малой мощности |  |
| замена и установка общедомовых приборов учета холодной воды |  |
| ремонт теплообменников (бойлеров), включая насосные установки; при закрытой схеме горячего водоснабжения | по мере выявления неисправностей при удельном весе заменяемых элементов не более 50% от общего объема сетей в жилом здании) |
| 1.13. Канализация: |
| ремонт и замена отдельных участков трубопроводов (в т.ч. наружных в пределах границ эксплуатационной ответственности), фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, кроме квартирной разводки | по плану (при удельном весе заменяемых элементов не более 50% от общего объема сетей в здании), по мере выявления дефектов |
| 1.14 Газоснабжение |
| ремонт и замена общедомовых газовых сетей | по договору со специализированной организацией, по мере выявления дефектов |
| 1.15. Электроснабжение и электротехнические устройства |
| замена и ремонт неисправных участков общедомовой электрической сети здания (в т.ч. наружные электросети в пределах границ эксплуатационной ответственности) | по мере выявления неисправностей (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема сетей в жилом здании) |
| замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки, светильники) в местах общего пользования |  |
| замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов и другого электрооборудования в местах общего пользования |  |
| замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания |  |
| 1.16. Вентиляция: |  |
| ремонт и восстановление работоспособности вентиляционных каналов в помещениях кухонь, | по мере выявления неисправностей (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема сетей в жилом здании) |
| ванн и санузлов жилых помещений |  |
| ремонт и восстановление вентиляционных коробов в чердачном помещении и оголовков вентиляционных шахт на кровле |  |
| 1.17. Мусоропроводы: |  |
| планово-предупредительный ремонт | один раз в пять лет (по мере необходимости) |
| восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств | по плану |
| 1.18. Специальные общедомовые технические устройства: |  |
| ремонт и замена отдельных элементов систем дымоудаления и пожаротушения | по договору со специализированной организацией (при удельном весе заменяемых элементов не более 50% от общего объема в жилом здании), в соответствии с требованиями технической нормативной документации на системы и оборудование, по мере выявления дефектов |
| ремонт и замена лифтового оборудования |  |
| ремонт, наладка автоматизированных тепловых пунктов, оборудованных узлами учета потребления тепловой энергии и воды на нужды отопления и горячего водоснабжения |  |
| ремонт и замена почтовых ящиков |  |
| ремонт и наладка систем диспетчеризации, контроля и автоматизированного управления инженерным оборудованием |  |
| 1.19. Внешнее благоустройство: |  |
| ремонт и восстановление разрушенных участков отмосток по периметру здания | по плану (при удельном весе заменяемых элементов не более 50% от общего объема), по мере выявления дефектов |
| обрезка ветвей деревьев и кустарников, посадка зеленых насаждений, восстановление газонов | по плану и по мере необходимости |
| ремонт и замена мусорных ящиков, площадок для контейнеров-мусоросборников |  |