## Утверждено  собранием		________________________

## План работ на 2014 год.

## Дом №33,ул. Пушкина

| №п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Завоз пескосоляной смеси (1м3) и соли (500 кг) для посыпки тротуаров и крылец |
| 2 | Чистка дворовой территории гусеничным снегоуборщиком и фронтальным погрузчиком с вывозом снега а/м Камаз |
| 3 | Покраска бордюров, малых форм |
| 4 | Ремонт игрового оборудования на детской площадке |
| 5 | Выравнивание поверхности на детских площадках подсыпкой песком и песок в песочницы- 10м3 |
| 6 | Подготовка дома к отопительному сезону: 1.Смена задвижек Д=50мм; 2.Смена кранов: Д=20мм- 9шт; Д=25мм-10шт; Д=15мм-8шт; Д=32-2шт; Д=50мм-4шт, в т.ч. смена сгонов- - 4шт, смена контргаек-4шт; смена резьб- 8шт. 3. Прочистка фильтров – 4 шт. 4. Промывка грязевиков - 4шт; 5. Промывка и опрессовка систем отопления и ГВС – 4 системы; |
| 7 | Утепление наружных стен по заявлениям собственников жилья- 287,5 м2. |
| 8 | Проверка вентканалов- 277 кв. |
| 9 | Устройство металлического ограждения детской площадки выс.0,6м во дворе перед подъездами №№ 1-4 – 75 м/п |
| 10 | Устройство металлического ограждения выс.2м дворовой территории подъезда №5 и №6 – 43 м/п |
| 11 | Устройство секций ограждений выс.0,6м детской площадки во дворе перед подъездами №5 и №6 – 19м. |
| 12 | Техническое обслуживание, текущий ремонт и эксплуатация лифтов (договор №24/14 от 15 октября 2013г. с ООО «Сервис- лифт») |
| 13 | Страхование лифтов- 5 шт |
| 14 | Техническое освидетельствование лифтов (договор № 259 от 07.04.2014г. с ООО «БЦС-Лифт» ) – апрель 2014г. |
| 15 | Замена тяговых канатов Д=10,5мм- 210м и отводного блока – 1 шт. в лифте рег.№Б-263 (2 подъезд) Замена КВШ Д=600мм в лифте рег.№ 388 (5 подъезд) |
| 16 | Замена эл.лампочек на энергосберегающие в МОП |
| 17 | Смена ДРЛ, выключателей, розеток, ремонт светильников, профилактические работы в щитовых |
| 18 | Еженедельная проверка ЗПУ и работоспособности системы домофонов, технического состояния входных дверей и доводчиков |
| 19 | Вывоз мусора |
| 20 | Профилактические работы по промывке и прочистке канализационной системы подвалов и дворов. |
|  | Объемы и состав работ могут корректироваться в связи с производственной необходимостью и по результатам общих собраний собственников МКД. |

## Директор ООО «Кварц»                                              Ю.А.Кузнецова