УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора

ООО «Кварц»

____________ФИ.О.

«09» февраля 2018 года

План-график выполнения ремонтных и плановых работ

(основание: решение общего собрания собственников жилых помещений

дома № 35 по ул.Фосфоритная, г.Брянск (протокол № 2 от 30.10.2017)

г. Брянск                                                                                                  "09" февраля 2018 г.

| № п/п | Наименование работ | Кол-во (объем) (ед. изм.) работ | Плановая стоимость работ | Срок начала/ окончания работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объект: многоэтажный жилой дом по адресу: г.Брянск, ул.Фосфоритная, д.35 |
| 1 | Приобретение и установка системы видеонаблюдения с постановкой ее на баланс дома и осуществлением дальнейшее ее содержание и обслуживания за счет средств, поступающих на текущее содержание дома (решение по вопросу № 5 протокола) | камеры с записывающим цифровым накопителем информации (камеры – 6 штук, цифровой накопитель – 1 штука (исходя из комплектности системы), электромонтажные работы (монитор будет предоставлен во временное пользование председателем Совета дома) | 60 т.р. | февраль-март 2018 года | за счет средств ЖУ по статье «текущее содержание» Обязательное условие – свободный доступ в помещение с накопителем информации председателя Совета дома (обеспечение ключом от помещения) |
| 2 | Приобретение и установка фонарей уличного освещения на стенах дома (сзади и сбоку дома) (решение по вопросу № 6 протокола, приложение № 2 к протоколу) | 4 фонаря с фотореле, в т.ч. замена ранее установленных фонарей над подъездами дома, электромонтажные работы | 30 т.р. | февраль-март 2018 года | за счет средств ЖУ по статье «текущее содержание» |
| 3 | Обустройство ограждения из профлиста (высота ограждения свыше 1,8м-2,0м) для обустройства площадки открытого типа, но с возможностью удобной переделки ее в закрытую площадку (решение по вопросу № 7 протокола) | Профлист С10, С21 (зеленого цвета) установка на металлических столбах с трех сторон (сзади и по бокам площадки), | 21 т.р. | март-апрель 2018 года (в зависимости от погодных условий) | за счет средств ЖУ по статье «текущее содержание» |
| 4 | Косметический ремонт внутренних общедомовых помещений (решение по вопросу № 6 протокола, приложение № 2 к протоколу) | 1. шпаклевка и окраска стен в подъездах (где это необходимо, в первую очередь на входе в подъезд и первом этаже возле лифта и почтовых ящиков); 2. облицовка матовой плиткой (под искусственный камень) стен на первых этажах возле дверей лифта; 3. ремонт напольной плитки на квартирных и лестничных площадках; 4. установка кабель каналов для проводов в подъездах (с возможным участием жильцов); 5. ремонт межподъездных и входных подъездных дверей (ремонт петель, ручек и замена стекол на оргстекла, в том числе во входных дверях); 6. замена 2-х разбитых стеклопакетов в окнах (2-й подъезд); 7. установка поручня по левой стене (под почтовыми ящиками) входа 1-го подъезда (для инвалида и пожилых людей) | 1-е этажи: 28 т.р., 2-10 этажи – по факту | февраль-июнь 2018 года (в зависимости от наличия достаточных средств на счете дома) | за счет средств ЖУ по статье «текущее содержание» |
| 5 | Ремонт крыльца подъезда № 1 (решение по вопросу № 6 протокола, приложение № 2 к протоколу) | Ремонт площадки крыльца подъезда № 1 перед входной дверью и ступеней, установка поручня с левой стороны крыльца, (для инвалида и пожилых людей) оборудование противоскользящим покрытием входа в 1 и 2 подъезды и ступеней крыльца1 подъезда | 22 т.р. | Июнь-июль 2018 года (в зависимости от погодных условий) | за счет средств ЖУ по статье «текущее содержание» |
| 6 | Окраска цоколя дома (решение по вопросу № 6 протокола, приложение № 2 к протоколу) | Краска фасадная цветная, предварительная штукатурка (при необходимости), ремонт козырьков подвальных помещений (устранение прямого попадания воды на стены дома) | По факту | Июнь-июль 2018 года (в зависимости от погодных условий) | за счет средств ЖУ по статье «текущее содержание» |
| 7 | Установка скамеек и мусорных контейнеров уличных (возле лавок) | 2 скамьи возле подъездов, мусорные контейнеры, обеспечивать дворника мусорными пакетами. | Лавочки 2 шт.-10т.р., урны -4,2т.р | март 2018 года | за счет средств ЖУ по статье «текущее содержание» |
| 8 | Решение вопроса по ремонту цоколя дома у второго подъезда (размывается дождевыми водами и протекает стена подвала) |  | По факту | март-июль 2018 года | за счет средств ЖУ по статье «текущее содержание» или средств на капительный ремонт дома (решить о необходимости проведения собрания в апреле-мае по этому вопросу) |

Подписи сторон:

Подрядчик – ООО «Кварц»________________________       Ф.И.О.

М.П.

Заказчик – от имени

собственников жилья дома 35

по ул.Фосфоритная,

председатель Совета дома            ___________       Ф.И.О.