## Отчет ООО «КВАРЦ»

## о выполнении работ по  техническому обслуживанию жилого фонда за 2012 г.

Советский район

Дом № 14, ул.3-го Июля, площадь 4302,0м2

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ, руб. | Размер платы на 1 кв.м, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подсыпка песка под качели и в песочницу на детской площадке | М3 | 10 | 1858,50 | 0,43 |
| 2 | Покраска бордюров, малых форм, ремонт игрового оборудования |  |  | 2212,53 | 0,51 |
| 3 | Ревизия запорной арматуры в подвале, в т.ч. набивка сальников на задвижках, ремонт кранов | шт | Задвижки-6 краны : Д=50мм-1шт; Д=32мм-2шт; Д=20мм-18шт |  |  |
| 4 | Промывка грязевиков на узле отопления и фильтров на узлах отопления и ГВС | шт | Грязевики-2; фильтры - 4 | 11,76 |  |
| 5 | Промывка и опрессовка системы отопления и ГВС | м3ХВ | 4 | 47,04 |  |
| 6 | Замена выпуска канализации к колодцу в 3-м подъезде для устранения обратного уклона с выполнением земляных работ | м | 10 | 2650,20 | 0,62 |
| 7 | Установка обратного клапана на канализационном лежаке в подвале для кв.31 | шт | 1 | 1500,00 | 0,35 |
| 8 | Смена электролампочек в МОП и ДРЛ наружного освещения | шт | 55 | 567,40 | 0,13 |
| 9 | Утепление наружных стен квартир № 27,57, покраска ранее нанесенного утепления полиуретаном | М2 | 165 | 89427,7 | 20,79 |
| 10 | Удлинение ливневой канализации швеллером | м | 3 | 3534,00 | 0,82 |
| 11 | Покраска узла ХВС | М2 | 5 | 268,55 | 0,06 |
| 12 | Изготовление ключей на навесные замки | шт | 8 | 480 | 0,11 |
|  | Итого: |  |  | 102498,80 |  |

Директор ООО «КВАРЦ»                                            Кузнецова Ю.А.