## Отчет ООО «КВАРЦ»

## о выполнении работ по  техническому обслуживанию жилого фонда за 2012 г.

Советский район

Дом №1,корпус №1,ул. Бежицкая

| П/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ, руб. | Размер платы на 1 кв.м, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия кровли | м2 | 120 | 18010,00 | 2,47 |
| 2 | Ремонт крылец (3 шт.) с площадками и ступенями с укладкой тротуарной плитки | м2 м/п | 29,37 40,41 | 50086,00 | 6,88 |
| 3 | Текущий ремонт тамбуров (внутренний и наружный) 1 и 3 подъездов |  |  | 8940,00 | 1,23 |
| 4 | Покраска бордюров, малых форм. Ремонт игрового оборудования на детской площадке, земля на газон, песок в песочницу |  |  | 2755,43 | 0,38 |
| 5 | Услуги аварийной службы | заявка | 7 | 20559,60 | 2,82 |
| 6 | Замена запорной арматуры в подвале ДУ 15-32 мм; Кран Маевского ДУ 10мм; Изоляция трубопроводов «Энегофлексом» | шт шт м/п | 22 16 120 | 11794,91 | 1,62 |
| 7 | Промывка грязевиков и фильтров на узлах отопления и ГВС | шт | 22 | 258,72 | 0,04 |
| 8 | Промывка и опрессовка системы отопления | м3ХВ | 9 | 105,84 | 0,01 |
| 9 | Кирпичная кладка простенков в тамбуре 2-го подъезда | м3 | 2,7 | 19770,00 | 2,72 |
| 10 | Монтаж окон ПВХ в тамбуре 2-го подъезда | шт | 2 | 13750,00 | 1,89 |
| 11 | Чистка дворовой территории от снега и наледи спецтехникой, пескосоляная смесь |  |  | 3783,06 | 0,52 |
| 12 | Инвентарь для дворника и уборщицы л/клеток |  |  | 822,13 | 0,11 |
| 13 | Моющие средства для уборки подъездов |  |  | 1943,52 | 0,27 |
| 14 | Смена автоматических выключателей, электролампочек, ДРЛ и электропроводки | шт шт м | 30 153/5 50 | 4663,00 | 0,64 |
| 15 | Изготовление ключей для навесных замков | шт | 5 | 199 | 0,03 |
|  | Итого: |  |  | 157441,21 |  |

Директор ООО «КВАРЦ»                                            Кузнецова Ю.А.