## Отчет ООО «КВАРЦ»

## о выполнении работ по  техническому обслуживанию жилого фонда за 2012 г.

## Володарский  район

Дом № 13, л.Кольцова, площадь 7055,2 м2

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ, руб. | Размер платы на 1 кв.м, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покраска бордюров, малых форм Стоимость краски; Посадка клумбы, восстановление газона. Стоимость семян и рассады цветов |  |  | 3091,52 | 0,44 |
| 2 | Подготовка к отопительному сезону, обследование труб, сварочных соединений, ремонт кранов: силикон, прокладки, лен сантехнический, паста «Унипак» |  |  | 608,00 | 0,09 |
| 3 | Ремонт с последующей поверкой теплосчетчика SA-94/2М №28389 (отопление) | шт | 1 | 7703,81 | 1,09 |
| 4 | Установка затворов на узлах отопления с фланцевыми соединениями | шт | 2 | 2887,20 | 0,41 |
| 5 | Ремонт задвижек с набивкой сальников в узле отопления: Д=80мм; Д=100мм Прочистка фильтров | шт шт шт | 4 4 2 |  |  |
| 6 | Промывка и опрессовка системы отопления | м3ХВ | 2 | 26,34 |  |
| 7 | Ремонт задвижек с набивкой сальников в узле ГВС: Д=80мм; Прочистка фильтров | шт шт | 4 2 |  |  |
| 8 | Промывка и опрессовка системы ГВС | м3ХВ | 2 | 26,34 |  |
| 9 | Частичная окраска фасадов | м2 | 16 | 1630,00 | 0,23 |
| 10 | Изготовление и установка игрового домика: доска 50*150 | шт | 1 | 3050,00 | 0,43 |
| 11 | Ремонт канализационного лежака: Труба ПВХ Д=110мм, углы поворота, тройники, компенсатор | м | 12 | 3312,00 | 0,47 |
| 12 | Замки навесные на решетки выходов на тех. этаж | шт | 2 | 290,00 | 0,04 |
| 13 | Смена личинки в замке выхода на кровлю (2 подъезд) | шт | 1 | 323,00 | 0,05 |
| 14 | Смена электролампочек в МОП | шт | 210 | 1323,00 | 0,19 |
| 15 | Смена ламп ДРЛ в уличных светильниках | шт | 4 | 452,4 | 0,06 |
| 16 | Ремонт отливов оторванных ветром по парапету на кровле: заклепки, болты анкерные, саморезы |  |  | 120,00 | 0,02 |
| 17 | Ремонт цем.стяжки на тех.этаже |  |  | 120,00 | 0,02 |
| 18 | Периодический осмотр и ремонт системы домофонной связи, запирающих устройств, доводчиков дверей в подъездах, прием и выполнение квартирных заявок | кв | 13 |  |  |
| 19 | Замена электролампочек на энергосберегающие в МОП (коридорах, площадках перед лифтом и мусоропроводом) | шт | 123 | 12447,6 | 1,76 |
|  | Итого: |  |  | 37411,21 |  |

Директор ООО «КВАРЦ»                                            Кузнецова Ю.А.