## Отчет ООО «КВАРЦ»

## о выполнении работ по  техническому обслуживанию жилого фонда за 2012 г.

## Володарский  район

Дом № 102, ул.Красный Маяк, площадь дома  5574,2 м2

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ, руб. | Размер платы на 1 кв.м, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограждение металлическое детской площадки | м | 56,3 | 22819,44 | 4,09 |
| 2 | Бункер для КГМ | шт | 1 | 11203,85 | 2,01 |
| 3 | Подготовка к отопительному сезону, обследование труб, сварочных соединений. Узел отопления: ремонт задвижек Д=100мм; Узел ГВС: ремонт задвижек Д=80мм Прочистка и промывка грязевиков Профилактический осмотр приборов учета ТЭ и ГВС | шт шт шт шт | 4 2 4 2 |  |  |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления | м3 ХВ | 4 | 52,68 |  |
| 5 | Ремонт игрового оборудования детской площадки, покраска бордюров, малых форм, организация места для стоянки автомобиля инвалида по его заявлению Стоимость краски |  |  | 1443,91 | 0,23 |
| 6 | Подсыпка песка на детской площадке | М3 | 5 | 1658,5 | 0,30 |
| 7 | Смена электролампочек в МОП | шт | 220 | 1386,00 | 0,25 |
| 8 | Смена выключателей в МОП | шт | 10 | 415,60 | 0,07 |
| 9 | Смена патронов в светильниках МОП | шт | 10 | 60,00 | 0,01 |
| 10 | Ремонт канализации в подвале: силикон | м | 60 | 750,00 | 0,13 |
| 11 | Ремонт стояков ГВС с применением сварочных работ: Ацетилен 1 баллон 10л , Кислород 1 баллон 50л и 1 баллон 10л |  |  | 9000,00 | 1,61 |
| 12 | Периодический осмотр и ремонт системы домофонной связи, запирающих устройств, доводчиков дверей в подъездах, прием и выполнение квартирных заявок | кв | 27 |  |  |
| 13 | Ремонт насосов | шт | 3 | 6000,00 | 1,08 |
|  | Итого: |  |  | 54789,98 |  |

Дом № 104, ул.Красный Маяк, площадь дома 8393,9 м2

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ, руб. | Размер платы на 1 кв.м, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограждение металлическое детской площадки | м | 75,7 | 30680,56 | 3,66 |
| 2 | Бункер для КГМ | шт | 1 | 15062,95 | 1,80 |
| 3 | Подготовка к отопительному сезону, обследование труб, сварочных соединений. Узел отопления: ремонт задвижек Д=100мм; Узел ГВС: ремонт задвижек Д=80мм Прочистка и промывка грязевиков Профилактический осмотр приборов учета ТЭ и ГВС | шт шт шт шт | 4 2 4 2 |  |  |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления | м3 ХВ | 5,4 | 71,12 |  |
| 5 | Ремонт игрового оборудования детской площадки, покраска бордюров, малых форм. Стоимость краски |  |  | 1387,82 | 0,17 |
| 6 | Подсыпка песка на детской площадке | М3 | 5 | 1658,50 | 0,20 |
| 7 | Смена электролампочек в МОП | шт | 296 | 1864,8 | 0,22 |
| 8 | Смена выключателей в МОП | шт | 10 | 404,00 | 0,05 |
| 9 | Смена патронов в светильниках МОП | шт | 10 | 60,00 | 0,01 |
| 10 | Ремонт ливневой канализации на тех.этаже: силикон | м | 60 | 750,00 | 0,09 |
| 11 | Ремонт стояков ГВС с применением сварочных работ: Ацетилен 1 баллон 10л , Кислород 1 баллон 50л и 1 баллон 10л |  |  | 9000,00 | 1,07 |
| 12 | Периодический осмотр и ремонт системы домофонной связи, запирающих устройств, доводчиков дверей в подъездах, прием и выполнение квартирных заявок | кв | 13 |  |  |
| 13 | Ремонт отливов оторванных ветром по парапету на крыше Дюбель-гвоздь | шт | 57 | 166,00 | 0,02 |
|  | Итого: |  |  | 61105,75 |  |

Директор ООО «КВАРЦ»                                            Кузнецова Ю.А.