## Отчет ООО «КВАРЦ»

## о выполнении работ по  техническому обслуживанию жилого фонда за 2012 г.

## Володарский  район

Дом №5,ул. Локомотивная, площадь дома 9220,9 м2

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ, руб. | Размер платы на 1 кв.м, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Утепление канализационных вытяжек (10 шт.) по тех.этажу и крыше на 2- м и 3-м подъездах энергофлексом для труб | м | 20 | 3250,00 | 0,35 |
| 2 | Установка доводчиков на входные двери 1 и 2 подъедов | шт | 2 | 1500,00 | 0,16 |
| 3 | Установка 3-фазного эл.счетчика марки «Меркурий» в электрощитовой | шт | 1 | 1677,70 | 0,18 |
| 4 | Проверка схемы учета и опломбировка 3-х фазного эл.счетчика спец.организацией ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» | схема | 1 | 1055,02 | 0,11 |
| 5 | Ремонт игрового оборудования на детской площадке, лавок, забора из штакетника. Стоимость пиломатериала Гвозди Изготовление и установка песочниц:Доска-0,4м3; фанера 1,5х1,5-2листа;эмаль- 4 банки(1кг) | М3 кг шт | 0,3 1 2 | 1830,00 116,30 4370,00 | 0,19 0,01 0,45 |
| 6 | Покраска бордюров, игрового оборудования на детской площадке, забора из штакетника, металлического забора высотой 0,6м., дверей подсобных помещений. Стоимость краски |  |  | 1591,00 | 0,17 |
| 7 | Покраска дверей подсобных помещений | шт | 3 | 390,00 | 0,04 |
| 8 | Ремонт входных дверей (запенивание) | шт | 3 | 215,00 | 0,02 |
| 9 | Удаление аварийных деревьев (береза и липа) | шт | 2 | 6000,00 | 0,65 |
| 10 | Смена навесных клапанов на мусоропроводе в 3-м подъезде | шт | 4 | 19440,00 | 2,1 |
| 11 | Смена линолеума в кабинах лифта | М2 | 3,3 | 1320,00 | 0,14 |
| 12 | Утепление стены квартиры №126 (по заявке) | М2 | 21 | 22803,00 | 2,47 |
| 13 | Изготовление дополнительных ключей для навесных замков | шт | 4 | 260,00 | 0,02 |
| 14 | Переустройство ветровой планки на кровле на 3 подъезде (заявка кв.162) | м | 34 | 10200,00 | 1,1 |
| 15 | Комплексный ремонт внутренней отделки 3 подъезда: Стоимость работ: Стоимость материалов: | М2 | 960,45 | 85000,00 18301,00 | 11,2 |
| 16 | Замена запорной арматуры в подвале: краны Вентили: | шт ДУ-32 ДУ-25 ДУ-20 ДУ-15 ДУ-20 ДУ-25 | 5 9 17 20 3 20 | 14243,07 | 1,54 |
| 17 | Частичный ремонт канализационных стояков | м | 30 | 3087,00 | 0,33 |
| 18 | Ремонт в узле ГВС (замена шаровых кранов) | шт | 2 | 540,00 | 0,05 |
| 19 | Ремонт рулонной кровли над лифтовыми шахтами. Стоимость работ: Стоимость материалов: Газ пропан | М2 л | 126 15 | 17409,00 8265,00 219,00 | 2,78 0,02 |
| 20 | Установка урн перед подъездами | шт | 3 | 4050,00 | 0,43 |
| 21 | Замена запорно-регулировочных кранов в квартирах по заявкам собственников и результатам периодического осмотра общего имущества дома : кран ДУ-15мм | шт | 15 | 1703,84 | 0,18 |
| 22 | Замена прокладок в сантехнических приборах | шт | 270 | 780,00 | 0,08 |
| 23 | Завоз песка в песочницы | М3 | 2 | 663,40 | 0,07 |
| 24 | Выкашивание газонов бензокосой (стоимость бензина) | л | 5 | 125,00 | 0,01 |
| 25 | Замена электролампочек в МОП | шт | 120 | 778,00 | 0,08 |
| 26 | Установка датчиков движения | шт | 30 | 6468,00 | 0,7 |
| 27 | Замена выключателей в МОП | шт | 6 | 230,00 | 0,02 |
| 28 | Расходные материалы для электротехнических работ (удлинитель, изолента) |  |  | 348,00 | 0,03 |
| 29 | Ремонт плитки половой в 3-м подъезде (приклеивание на клей «Жидкие гвозди») | шт | 25 | 330,00 | 0,03 |
| 30 | Удаление снежного покрова с покатой крыши | М2 | 1400 | 22164,00 | 2,40 |
| 31 | Замена ламп ДРЛ наружного освещ | шт | 2 | 226,20 | 0,02 |
|  | Итого: |  |  | 260948,53 |  |

Директор ООО «КВАРЦ»                                            Кузнецова Ю.А.