## Приложение№1                                                                                                                    к отчету о выполнении работ по  техническому обслуживанию жилого фонда за 2013 г.

Дом № 14, ул. 3-го Июля, площадь 4302,0м2

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ, руб. | Размер платы на 1 кв.м, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подсыпка песка под качели и в песочницу на детской площадке | М3 | 2 | 743,40 | 0,17 |
| 2 | Покраска бордюров, малых форм, ремонт игрового оборудования и т.д. |  |  | 2677,08 | 0,62 |
| 3 | Косметический ремонт стен подвального помещения ТСЖ | М2 | 25 | 3028,65 | 0,70 |
| 4 | Устройство пола из керамической плитки в подвальном помещении ТСЖ |  |  | 3456,35 | 0,80 |
| 5 | Установка доп.задвижек на вводе в дом: отопление Д=80мм ГВС- Д=32 мм Д=50мм | шт | 2 1 1 | 17261,00 | 4,01 |
| 6 | Узел отопления: замена задвижек Ду=50мм | шт | 2 | 4937,96 | 1,14 |
| 7 | Замена манометров и термометров | шт | 18 | 3393,00 | 0,46 |
| 8 | Промывка грязевиков на узле отопления и фильтров на узлах отопления и ГВС | шт | Грязевики-2; фильтры - 4 |  |  |
| 9 | Промывка и опрессовка системы отопления | система | 1 |  |  |
| 10 | Чистка двора от снега спец.техникой (договор) |  |  | 4475,00 | 1,04 |
| 11 | Соль в мешках для посыпки крылец в зимний период | тн | 0,25 | 1550,00 | 0,36 |
| 12 | Смена электроламп в МОП и ДРЛ наружного освещения | шт | 67 | 870,44 | 0,20 |
| 13 | Утепление наружных стен квартиры № 30 | М2 | 22,5 | 30375,00 | 7,06 |
| 14 | Смена авт.выключателей в электрощитках | шт | 4 | 453,97 | 0,10 |
| 15 | Смена светильника в МОП | шт | 1 | 482,00 | 0,11 |
| 16 | Покраска узла ХВС Корундом Антикор | М2 | 8 | 460,00 | 0,01 |
| 17 | Смена навесного замка на дверь в подвал и изготовление доп.ключей | шт | 1 | 510,00 | 0,11 |
|  | Итого: |  |  | 74673,85 | 17,35 |

Директор            ________________________                  Кузнецова Ю.А.