## Приложение№1                                                                                                                    к отчету о выполнении работ по  техническому обслуживанию жилого фонда за 2013 г.

Дом №33,ул. Пушкина, площадь дома 18588,2 м2

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ, руб. | Размер платы на 1 кв.м, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чистка дворовой территории гусеничным снегоуборщиком и фронтальным погрузчиком с Пескосоляная смесь Соль в мешках Итого: | Тн тн | 0,5 0,3 | 750 1770 2520 | 0,14 |
| 2. | Ремонт песочниц, лавочек, игрового оборудования. Стоимость материалов: хомуты пластиковые (игровой комплекс 1-4 подъезды); Цепь на качели (5-6 подъезды) | Шт м | 15 3.5 | 2200 396 | 0,19 0,02 |
| 3. | Покраска бордюров : краска акриловая белая фасадная 15 кг, кисть Макловица Покраска лавочек ,малых форм, игрового оборудования Эмаль ПФ разных цветов 2 кг | Шт Шт шт | 2 1 6 | 1474 140 1134 | 0,08 0.01 0,06 |
| 4. | Замена трехходовых кранов в тепловом узле отопления 1-4 подъездов То же манометров То же термометров Смена запорной арматуры в узлах отопления, ГВС и стояках: краны :Ду 20; Ду 25 Ду 15 Лен, паста «Унипак» | шт шт шт шт шт шт | 2 8 8 20 10 23 | 1473 1760 848 3390 2240 2132 949 | 0.08 0,09 0.05 0.18 0,12 0,11 0.05 |
| 5. | Смена счетчика ВСХ-32 (5-6 подъезды)-холодное водоснабжение | шт | 1 | 3368 | 0,18 |
| 6. | Установка счетчика ВСТ-15 на холодную воду в подвале 1-2 подъезд. | шт | 1 | 1579 | 0,09 |
| 7. | Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой труб в подвале 4 подъезда Труба м/п Д=20мм Крепеж Патрубок Прокладка, лен Фитинги 2/2 Футорка Итого: | М Шт шт шт шт шт | 37 29 3 6 4 4 | 1633 310 166 106 318 204 2737 | 0,15 |
| 8. | Установка доп.грязевиков на ГВС в 4 подъезде- фланец Ду-40 | шт | 4 | 865 | 0,05 |
| 9. | Ремонт оконных откосов после замены деревянных окон на окна ПВХ | шт | 10 | 34052 | 1.83 |
| 10. | Ремонт и поверка теплосчетчика ТЭМ | компл. | 1 | 9149 | 0,49 |
| 11. | Гидропромывка и опрессовка систем отопления и ГВС | система | 4 |  |  |
| 12. | Озеленение придомовой территории Кизильник Семена цветов | шт | 5 | 1500 250 | 0,08 0,01 |
| 13. | Замена прокладок в запорно-регулировочных кранах в квартирах по заявкам собственников и результатам периодического осмотра общего имущества дома | шт | 107 | 254 | 0,01 |
| 14. | Частичный ремонт канализационных лежаков в подвале и на тех.этаже: Труба Д=50мм, уголок 50х90, герметик силикон | м | 7 | 952 | 0,05 |
| 15. | Утепление фасада | М2 | 77,8 | 97250 | 5.23 |
| 16. | Покраска газовых труб по периметру фасада 1-4 подъездов | М2 | 330 | 85000 | 4.57 |
| 17. | Подсыпка песка на детских площадках (2 шт.) | М3 | 7 | 1750 | 0,09 |
| 18. | Крепление оторванных ветром отливов из оцинкованной стали по парапету на крыше: Саморезы | шт | 350 | 112 | 0,01 |
| 19. | Ремонт электропроводки с частичной заменой эл.провода и кабеля | м | 86 | 2898 | 0,16 |
| 20. | Смена эл.лампочек в МОП на энергосберегающие Смена перегоревших эл.ламп 40 Вт | Шт шт | 314 27 | 28277 186 | 1.52 0,01 |
| 21. | Смена авт.выключателя 47-29 1Р на освещение | шт | 2 | 133 | 0,01 |
| 22. | Смена ламп ДРВ нар.освещения | шт | 2 | 265 | 0,02 |
| 23. | Смена выключателей в МОП | шт | 14 | 586 | 0,03 |
| 24. | Смена патронов в светильниках МОП | шт | 9 | 98 | 0,01 |
| 25. | Смена сломанных замков на двери в МОП | шт | 2 | 761 | 0,04 |
| 26. | Изготовление пандусов для съезда детских колясок на крыльцах по заявлениям собственников | шт | 5 | 732 | 0,04 |
| 27. | Периодический осмотр и ремонт системы домофонной связи, запирающих устройств, доводчиков дверей в подъездах, прием и выполнение квартирных заявок | кв | 32 |  |  |
| 28. | Окраска трубопроводов в узле учета ХВС Корундом-Антикором Корунд Антикор | М2 | 7 | 920 | 0,05 |
| 29. | Электрощитовые: Смена предохранителей Смена розеток Трансформаторы тока Перчатки диэлектрические Коврик диэлектрический Итого: | Шт шт шт шт шт | 5 3 19 6 6 | 262 257 6508 1332 828 9187 | 0,5 |
| 30. | Смена разбитых светильников в МОП | шт | 24 | 3405 | 0,18 |
| 31. | Установка знака для парковки а/м инвалида по заявке собственника | шт | 1 | 1010 | 0,05 |
| 32. | Установка ящиков почтовых для сбора показаний ИДПУ собственников | шт | 6 | 2400 | 0,13 |
| 33. | Покраска входных дверей МОП | М2 | 45 | 2581 | 0,14 |
| 34. | Косметический ремонт поверхности стен и потолка арки | М2 | 132 | 6875 | 0,37 |
| 35. | Частичный ремонт бетонной отмостки | М2 | 9 | 3105 | 0,17 |
|  | Итого: |  |  | 322866 | 17.36 |

Директор            ________________________                  Кузнецова Ю.А.