## Приложение№1                                                                                                                    к отчету о выполнении работ по  техническому обслуживанию жилого фонда за 2013 г.

Дом №1,корпус №1,ул. Бежицкая, площадь 7595,33 м2

| П/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ, руб. | Размер платы на 1 кв.м, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подсыпка песка на детской площадке и в песочницы | М3 | 2 | 743,4 | 0,09 |
| 2 | Ремонт лавок перед подъездами с заменой бруса | шт | 6 | 1038,00 | 0,13 |
| 3 | Покраска бордюров, малых форм. Ремонт и покраска игрового оборудования на детской площадке. Стоимость краски |  |  | 2597,4 | 0,34 |
| 4 | Установка скамьи перед песочницей | шт | 1 | 5500,00 | 0,72 |
| 5 | Подготовка дома к осенне-зимнему периоду 2013-2014гг., смена кранов | шт | Ду15- 57шт; Ду20- 10шт; Ду25-20шт; Ду32-8шт | 15190,00 | 1,99 |
| 6 | Смена термометров | шт | 21 | 2775,00 | 0,36 |
| 7 | Смена манометров | шт | 21 | 4530,00 | 0,59 |
| 8 | Смена труб с прим.сварочных работ | м | 40 | 12117,00 | 1,59 |
| 9 | Узлы ХВС: окраска труб и запорной арматуры Корундом Антикор | М2 | 8 | 460,00 | 0,06 |
| 10 | Промывка грязевиков и фильтров на узлах отопления и ГВС | шт | Отопление: фильтры-6шт; грязевики-6шт; ГВС-фильтры-12шт |  |  |
| 11 | Промывка и опрессовка системы отопления и ГВС | системы | 6 |  |  |
| 12 | Замена почтовых ящиков в 3-м подъезде | шт | 30 | 6700,00 | 0,88 |
| 13 | Устройство поручня по заявке инвалида во 2-м подъезде | шт | 1 | 8000,00 | 1,05 |
| 14 | Препараты для дезинсекции в подвалах | шт | 9 | 360,00 | 0,04 |
| 15 | Частичный ремонт отмостки и устройство цем.валика по периметру дома в местах сопряжения отмостки и наружных стен | М.п. | 327 | 13930,00 | 1,83 |
| 16 | Замена электроламп в МОП | шт | 166 | 1181,86 | 0,15 |
| 17 | Смена авт.выключателей в электрощитовых | шт | 18 | 684,00 | 0,09 |
| 18 | Ремонтные работы в поэтажных эл.щитках | шт | 5 | 968,35 | 0,12 |
| 19 | Смена выключателей в МОП | шт | 17 | 960,50 | 0,12 |
| 20 | Смена патронов | шт | 2 | 40,00 |  |
| 21 | Смена ламп ДРВ в светильниках наружного освещения | шт | 5 | 512,00 | 0,06 |
| 22 | Замена дер.дверей на металлические на входах в подвал | шт | 3 | 19080,00 | 2,51 |
| 23 | Изготовление доп.ключей | шт | 9 | 540,00 | 0,07 |
| 24 | Чистка двора от снега и наледи спецтехникой (договор) |  |  | 4475,00 | 0,58 |
| 25 | Соль в мешках для посыпки крылец и площадки перед подъездами | тн | 0,25 | 1550,00 | 0,20 |
|  | Итого: |  |  | 103923,51 | 13,68 |

Директор            ________________________                  Кузнецова Ю.А.