## Приложение№1                                                                                                                    к отчету о выполнении работ по  техническому обслуживанию жилого фонда за 2013 г.

Дом № №20 по ул.Чернышевского, площадь 8351,7м2

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ, руб. | Размер платы на 1 кв.м, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выравнивание поверхности, подсыпка песка под качели, в песочницу на детской площадке | М3 | 3,8 | 1412,46 | 0,16 |
| 2 | Покраска бордюров, игрового оборудования, малых форм Стоимость краски |  |  | 2325,73 | 0,27 |
| 3 | Комплекс мероприятий по подготовке инженерных сетей к отопительному сезону 2013-2014гг.: |  |  |  |  |
| 4 | Гидропромывка и опрессовка системы отопления | система | 1 |  |  |
| 5 | Периодический осмотр и ремонт системы домофонной связи, запирающих устройств, доводчиков дверей в подъездах, прием и выполнение квартирных заявок | кв | 20 |  |  |
| 6 | Опломбировка ИДПУ пломба, пломбировочная проволока | шт | 1000 | 6000,00 | 0,71 |
| 7 | Узел ХВС: окраска труб и запорной арматуры Корундом-Антикор | М2 | 10 | 460,00 | 0,05 |
| 8 | Запенивание входных дверей пена монтажная | м | 5 | 250,00 | 0,02 |
| 9 | Смена электролампочек в МОП | шт | 149 | 1015,60 | 0,12 |
| 10 | Смена диэлектрических ковриков и перчаток в электрощитовой | шт | 4 | 720,00 | 0,08 |
| 11 | Соль в мешках и пескосоляная смесь для посыпки крылец и тротуаров в зимний период | тн | 1,0 | 3760,00 | 0,45 |
|  | Итого: |  |  | 15943,79 | 1,90 |

Директор            ________________________                  Кузнецова Ю.А.