## Приложение№1                                                                                                                    к отчету о выполнении работ по  техническому обслуживанию жилого фонда за 2013 г.

Дом № 13, л.Кольцова, площадь 7055,2 м2

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ, руб. | Размер платы на 1 кв.м, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покраска бордюров, малых форм, игрового оборудования на детской площадке Стоимость краски; |  |  | 3437,00 | 0,48 |
| 2 | Посадка клумбы Стоимость рассады цветов петуньи и бегонии | шт | 109 | 2725,00 | 0,38 |
| 3 | Выравнивание поверхностей на детской площадке песком | М3 | 6 | 1500,00 | 0,21 |
| 4 | Подготовка к отопительному сезону, обследование труб, сварочных соединений, смена кранов: Д=15мм прокладки, лен сантехнический | шт | 6 | 635,00 | 0,09 |
| 5 | Узел отопления: замена манометров и термометров | шт | 12 | 1956,00 | 0,27 |
| 6 | Замена авт.воздухоотводчика на тех.этаже | шт | 2 | 1695,00 | 0,24 |
| 7 | Узел ГВС: смена насоса | шт | 2 | 34666,00 | 4,91 |
| 8 | Узел ГВС: смена задвижки Д=50мм | шт | 1 | 3109,80 | 0,44 |
| 9 | Прочистка фильтров Прочистка грязевиков | шт шт | 4 4 |  |  |
| 10 | Промывка и опрессовка системы отопления | м3ХВ | 2 | 26,34 |  |
| 11 | Узел ХВС: окраска труб и запорной арматуры Корундом - Антикор | м2 | 10 | 460,00 | 0,06 |
| 12 | Узел ХВС: установка гидроуровня | шт | 1 | 300,00 | 0,04 |
| 13 | Частичный ремонт фасада | м2 | 21 | 2920,00 | 0,41 |
| 14 | Изготовление и установка пандусов для съезда колясок | шт | 2 | 970,70 | 0,13 |
| 15 | Установка знака дорожного «Место стоянки» «Инвалиды» | шт | 2 | 1010,00 | 0,14 |
| 16 | Замена замка навесного на решетку выхода на тех. этаж | шт | 1 | 175,00 | 0,02 |
| 17 | Установка почтовых ящиков для сбора показаний ИДПУ | шт | 2 | 800,00 | 0,11 |
| 18 | Смена электролампочек в МОП | шт | 333 | 2759,70 | 0,39 |
| 19 | Смена ламп ДРЛ в уличных светильниках | шт | 22 | 2605,18 | 0,36 |
| 20 | Соль для посыпки крылец и тротуаров в зимний период | тн | 0,25 | 1450,00 | 0,20 |
| 21 | Периодический осмотр и ремонт системы домофонной связи, запирающих устройств, доводчиков дверей в подъездах, прием и выполнение квартирных заявок | кв | 20 |  |  |
| 21 | Замена электролампочек на энергосберегающие в МОП (коридорах, площадках перед лифтом и мусоропроводом) | шт | 208 | 18694,32 | 2,64 |
| 22 | Смена патронов | шт | 11 | 110,9 | 0,01 |
| 23 | Смена выключателей | шт | 4 | 214,50 | 0,03 |
| 24 | Ремонт электропроводки в МОП | м | 10 | 1986,44 | 0,28 |
|  | Итого: |  |  | 84209,88 | 11,93 |

Директор            ________________________                  Кузнецова Ю.А.