## Приложение№1                                                                                                                    к отчету о выполнении работ по  техническому обслуживанию жилого фонда за 2013 г.

Дом №5,ул. Локомотивная, площадь дома 9229,2 м2

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ, руб. | Размер платы на 1 кв.м, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Чистка дворовой территории от снега спец.техникой Соль в мешках Итого: | тн | 0.295 | 1740.5 | 0.19 |
| 2 | Удаление снежного покрова на покатой крыше | М2 | 934 | 14010 | 1.52 |
| 3 | Удаление сложнодоступной нависающей наледи | М.п. | 2 | 1000 | 0.11 |
| 4 | Переустройство ветровой планки на кровле (3 подъезд) с применением альпинистского оборудования | М.п. | 59 | 17700.00 | 1.92 |
| 5 | Ремонт игрового оборудования на детской площадке, лавок, забора из штакетника. Стоимость пиломатериала | М3 | 0,045 | 285.75 | 0,03 |
| 6 | Покраска бордюров, игрового оборудования на детской площадке, забора из штакетника, металлического забора высотой 0,6м Стоимость краски |  |  | 2870.89 | 0,31 |
| 7 | Ремонт металлочерепичной кровли, оторванной сильным ветром над.кв.№54, с применением альпинистского оборудования |  |  | 2000,00 | 0,22 |
| 8 | Периодическая поверка ОДПУ теплосчетчика (отопление) | комплект | 1 | 9149,01 | 0,99 |
| 9 | Ремонт в узле ГВС и отопления (муфты,резьбы,сгоны) | шт | 37 | 1706,40 | 0,18 |
| 10 | Смена манометров | шт | 4 | 880,00 | 0,09 |
| 11 | Смена термометров | шт | 4 | 424,00 | 0,04 |
| 12 | Периодическая поверка ОДПУ счетчика ХВС | шт | 1 | 2588,88 | 0,28 |
| 13 | Ремонт труб | м | 8 | 719,5 | 0,07 |
| 14 | Окраска труб и запорной арматуры Корунд-антикор | М2 | 6 | 460,00 | 0,04 |
| 15 | Смена замков в помещениях МОП | шт | 2 | 555,00 | 0,06 |
| 16 | Смена винтов кровельных на металлочерепичной кровле | шт | 60 | 144,00 | 0,02 |
| 17 | Замена запорной арматуры в подвале: краны | шт ДУ-25 ДУ-20 волтек ДУ-15 | 20 10 2 4 | 8349,70 | 0,90 |
| 18 | Частичный ремонт канализационных стояков и лежаков | шт | 10 | 2304,00 | 0,24 |
| 19 | Ремонт плитки половой в 3-м подъезде (приклеивание на клей «Жидкие гвозди») | шт | 25 | 330,00 | 0,03 |
| 20 | Завоз песка в песочницы | М3 | 3 | 750,00 | 0,08 |
| 21 | Замена электролампочек в МОП | шт | 17 | 117.3 | 0.01 |
| 22 | Замена выключателей в МОП | шт | 10 | 497,00 | 0,05 |
| 23 | Замена авт.выключателя в электрощитовой | шт | 1 | 107.51 | 0,01 |
| 24 | Замена предохранителей в электрощитовой | шт | 5 | 262,00 | 0.03 |
| 25 | Замена УЗО в электрощитке | шт | 1 | 498,00 | 0.05 |
| 26 | Замена ламп ДРЛ наружного освещ | шт | 7 | 746.20 | 0,08 |
| 27 | Непредвиденные затраты: стоимость материалов |  |  | 7215,00 | 0,07 |
|  | Итого: |  |  | 77410,64 | 8,38 |

Директор            ________________________                  Кузнецова Ю.А.