## Приложение№1                                                                                                                    к отчету о выполнении работ по  техническому обслуживанию жилого фонда за 2013 г.

Дом №10/11,проспект Московский, площадь 6947,0 м2

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ, руб. | Размер платы на 1 кв.м, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выравнивание поверхности, подсыпка песка под качели, в песочницу на детской площадке | М3 | 2 | 743,40 | 0,10 |
| 2 | Покраска бордюров Стоимость краски |  |  | 800,00 | 0,11 |
| 3 | Комплекс мероприятий по подготовке инженерных сетей к отопительному сезону 2013-2014гг.: |  |  |  |  |
| 4 | Гидропромывка и опрессовка системы отопления | система | 1 |  |  |
| 5 | Периодический осмотр и ремонт системы домофонной связи, запирающих устройств, доводчиков дверей в подъездах, прием и выполнение квартирных заявок | кв | 15 |  |  |
| 6 | Замки для дв.решеток на тех.этаж | шт | 3 | 840,00 | 0,12 |
| 7 | Замена эл.ламп накаливания на энергосберегающие | шт | 318 | 28619,55 | 4,11 |
| 8 | Установка розеток в служ.помещении | шт | 3 | 817,09 | 0,11 |
| 9 | Соль в мешках для посыпки крылец и тротуаров в зимний период | тн | 0,25 | 1450,00 | 0,06 |
|  | Итого: |  |  | 33270,04 | 4,78 |

Директор            ________________________                  Кузнецова Ю.А.