                                                                                      



Приложение№1                                                                                                                    к отчету о выполнении работ по  техническому обслуживанию жилого фонда за 2013 г.

                     Дом №1,корпус №1,ул. Бежицкая, площадь 7595,33 м2

	П/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Объем работ
	Стоимость работ,   руб.


	Размер платы на 1 кв.м, руб.

	1
	Подсыпка песка на детской площадке и в песочницы       
	М3


	2
	743,4


	0,09

	2
	Ремонт лавок перед подъездами с заменой бруса
	шт
	6
	1038,00
	0,13

	3


	Покраска бордюров, малых форм. Ремонт и покраска игрового оборудования на детской площадке.              Стоимость краски
	
	
	2597,4
	0,34

	4
	Установка скамьи перед песочницей 
	шт
	1
	5500,00
	0,72

	5
	Подготовка дома к осенне-зимнему периоду 2013-2014гг., смена кранов
	шт


	Ду15- 57шт;   Ду20- 10шт;  Ду25-20шт; Ду32-8шт
	15190,00
	1,99

	6
	Смена термометров
	шт
	21
	2775,00
	0,36

	7
	Смена манометров
	шт
	21
	4530,00
	0,59

	8
	Смена труб с прим.сварочных работ
	м
	40
	12117,00
	1,59

	9
	Узлы ХВС: окраска труб и запорной арматуры Корундом Антикор
	М2
	8
	460,00
	0,06

	10
	Промывка грязевиков и фильтров  на узлах отопления и ГВС
	шт
	Отопление:  фильтры-6шт; грязевики-6шт; ГВС-фильтры-12шт
	
	

	11
	Промывка и опрессовка системы отопления и ГВС
	системы
	6
	
	

	12
	Замена почтовых ящиков в 3-м подъезде
	шт
	30                           
	6700,00
	0,88

	13
	Устройство поручня по заявке инвалида во 2-м подъезде
	шт
	1
	8000,00
	1,05

	14
	Препараты для дезинсекции в подвалах
	шт
	9
	360,00
	0,04

	15
	Частичный ремонт отмостки и устройство цем.валика  по периметру дома в местах сопряжения отмостки и наружных стен
	М.п.
	327
	13930,00
	1,83

	16
	Замена электроламп в МОП
	шт
	166
	1181,86
	0,15

	17
	Смена авт.выключателей в электрощитовых
	шт
	18
	684,00
	0,09

	18
	Ремонтные работы в поэтажных эл.щитках
	шт
	5
	968,35
	0,12

	19
	Смена выключателей в МОП
	шт
	17
	960,50
	0,12

	20
	Смена патронов
	шт
	2
	40,00
	

	21
	Смена ламп ДРВ в светильниках наружного освещения
	шт
	5
	512,00
	0,06

	22
	Замена дер.дверей на металлические на входах в подвал
	шт
	3
	19080,00
	2,51

	23
	Изготовление доп.ключей
	шт
	9
	540,00
	0,07

	24
	Чистка двора от снега и наледи спецтехникой (договор)
	
	
	4475,00
	0,58

	25
	Соль в мешках для посыпки крылец и площадки перед подъездами
	тн
	0,25
	1550,00
	0,20

	
	Итого:
	
	
	103923,51
	13,68


Директор            ________________________                  Кузнецова Ю.А.

