## Приложение№1                                                                                                                    к отчету о выполнении работ по  техническому обслуживанию жилого фонда за 2013 г.

Дом № 104, ул.Красный Маяк, площадь дома 8393,9 м2

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ, руб. | Размер платы на 1 кв.м, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена опорных колес на мусорных контейнерах | шт | 2 | 864,00 | 0,10 |
| 2 | Ящики почтовые для сбора показаний ИДПУ | шт | 4 | 1600,00 | 0,19 |
| 3 | Подготовка к отопительному сезону, обследование труб, сварочных соединений. Узел отопления: ремонт задвижек Д=100мм; Узел ГВС: ремонт задвижек Д=80мм Прочистка и промывка грязевиков Профилактический осмотр приборов учета ТЭ и ГВС | шт шт шт шт | 4 2 4 2 |  |  |
| 4 | Промывка и опрессовка системы отопления | м3 ХВ | 5,4 | 71,12 |  |
| 5 | Ремонт и покраска игрового оборудования детской площадки, покраска бордюров, малых форм, разрисовка стен трансформаторной подстанции. Стоимость краски |  |  | 11948,22 | 1,42 |
| 6 | Подсыпка песка на детской площадке | М3 | 5,5 | 2060,00 | 0,24 |
| 7 | Смена электролампочек в МОП | шт | 158 | 1150,20 | 0,13 |
| 8 | Смена ламп ДРЛ в наружных светильниках | шт | 3 | 305,69 | 0,03 |
| 9 | Смена УЗО в электрощитках | шт | 2 | 778,70 | 0,09 |
| 10 | Смена диэлектрических ковриков и перчаток в электрощитовой | шт | 4 | 720,00 | 0,08 |
| 11 | Смена радиаторов в МОП | секция | 9 | 2738,6 | 0,32 |
| 12 | Периодический осмотр и ремонт системы домофонной связи, запирающих устройств, доводчиков дверей в подъездах, прием и выполнение квартирных заявок | кв | 23 |  |  |
| 13 | Соль в мешках для посыпки крылец и тротуаров в зимний период | тн | 0,25 | 1525,00 | 0,18 |
| 14 | Смена проушин и замка висячего на двери помещения МОП | шт | 1 | 393,00 | 0,04 |
|  | Итого: |  |  | 24154,53 | 2,87 |

Директор            ________________________                  Кузнецова Ю.А.